## 鑑
工事番号 |  |  |  |  | 施工年度 | 令和８年度 | 種別 | 0 | 工事
盤製作 N＝ 3箇所
工事名称 | 令和８年度（債務負担行為）水道広域連携推進事業鶴岡地域ほか監視システム更新工事 | [6 empty] | 盤機能増設 N＝17箇所
工事場所 | 鶴岡市のぞみ町地内ほか
施工主 |  |  |  | 盤製作 N＝ 3箇所
盤機能増設 N＝17箇所
設計区分
路線名
工事期間 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
工事日数
部課名 | 庄内広域水道企業団鶴岡事務所
積算担当
合計額
工事価格
消費税

## 本工事(標準)
[11 empty] | 見出し | 本工事内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | ポンプ場施設 | [5 empty] | 週休２日 | 労務費 1.02
月 単 位
機器費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号内訳書
機器費計
直接工事費
1
輸送費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号内訳書
輸送費計
直接材料費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号内訳書
直接材料費計
補助材料費
[5 empty] | 式 | 1
補助材料費計
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料費計
一般労務費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号内訳書
一般労務費計
技術労務費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号内訳書
技術労務費計
労務費計
複合工費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号内訳書
機械経費
[5 empty] | 式 | 1
総合試運転費
[5 empty] | 式 | 1
直接経費計
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号内訳書
仮設費計
直接工事費計
間接工事費
1
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号内訳書
準備費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 9号内訳書
共通仮設費計
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
現場管理費計
据付(技術者)間接費
[5 empty] | 式 | 1
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
据付(機器)間接費
[5 empty] | 式 | 1
据付間接費計
間接工事費
据付工事原価
工事原価
一般管理費等
1
|  | 一般管理費 | (契約保証費含む) | [6 empty] | 発注者が金銭的保証を必要とする
[5 empty] | 式 | 1
一般管理費計
工事価格
消費税等相当額
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
請負工事費

## A内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
機器費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号明細書
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
輸送費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器等輸送費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号明細書
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
直接材料費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気工事材料費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号明細書
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
一般労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工 |  | 据付等
|  |  | 人 | 92
電工 |  | 仮設
|  |  | 人 | 22.7
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
技術労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術者 |  | 据付
|  |  | 人 | 7.1
技術者 |  | 組合試験
|  |  | 人 | 1.62
技術者 |  | 仮設
|  |  | 人 | 3.68
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
複合工費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
盤基礎、架台
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号明細書
盤仮設架台
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号明細書
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
仮設費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材料費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号明細書
率 分
|  |  | 式 | 1
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
共通仮設費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
率 分
|  |  | 式 | 1
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
準備費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通信回線工事費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号明細書
計

## B明細書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
機器費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
遠方監視装置盤製作 |  | 鶴岡浄水場
|  |  | 式 | 1
圧力調整弁制御計装盤製作等 |  | 圧力流量調整弁
|  |  | 式 | 1
ポンプ操作盤機能増設 |  | 蓮花寺ポンプ場
|  |  | 式 | 1
配水池計装盤機能増設 |  | 田川南部第２配水池
|  |  | 式 | 1
ポンプ操作盤機能増設 |  | 東目ポンプ場
|  |  | 式 | 1
計装テレメータ盤製作等 |  | 田川南部第１配水池
|  |  | 式 | 1
遠方監視装置子局機能増設 |  | 湯野浜調整池
|  |  | 式 | 1
遠方監視装置子局機能増設 |  | 由良調整池
|  |  | 式 | 1
遠方監視装置子局機能増設 |  | 滝沢ポンプ場
|  |  | 式 | 1
遠方監視装置子局機能増設 |  | 大谷ポンプ場
|  |  | 式 | 1
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
機器費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
遠方監視装置子局機能増設 |  | 田川ポンプ場
|  |  | 式 | 1
遠方監視装置子局機能増設 |  | 油戸調整池
|  |  | 式 | 1
遠方監視装置子局機能増設 |  | 大山調整池
|  |  | 式 | 1
遠方監視装置子局機能増設 |  | 加茂調整池
|  |  | 式 | 1
遠方監視装置子局機能増設 |  | 石山調整池
|  |  | 式 | 1
大型ディスプレイ装置設置等機能増設 |  | 鶴岡市上下水道事務所監視室
|  |  | 式 | 1
大口～事務所伝送装置盤等機能増設 |  | 大口配水場
|  |  | 式 | 1
テレメータ盤機能増設 |  | 大川渡減圧弁室
|  |  | 式 | 1
直圧区域配水量計装盤機能増設 |  | 藤島地区
|  |  | 式 | 1
三川地区配水量計装盤機能増設 |  | 三川地区
|  |  | 式 | 1
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
機器費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
機器等輸送費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
輸送費 |  | 中型車 L=190km
|  |  | 式 | 3
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
電気工事材料費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル |  | 600V EM-CE 5.5sq-3c
|  |  | ｍ | 41
低圧ケーブル |  | 600V EM-CE 3.5sq-2c
|  |  | ｍ | 59
低圧ケーブル |  | 600V EM-CE 2sq-2c
|  |  | ｍ | 9.13
制御ケーブル |  | EM-CEE 1.25sq-20c
|  |  | ｍ | 12.9
制御ケーブル |  | EM-CEE 1.25sq-15c
|  |  | ｍ | 8.58
制御ケーブル |  | EM-CEE 1.25sq-10c
|  |  | ｍ | 59.2
制御ケーブル |  | EM-CEE 1.25sq-8c
|  |  | ｍ | 23.7
制御ケーブル |  | EM-CEE 1.25sq-5c
|  |  | ｍ | 38.6
制御ケーブル |  | EM-CEE 1.25sq-4c
|  |  | ｍ | 25.5
制御ケーブル |  | EM-CEE 1.25sq-3c
|  |  | ｍ | 16.7
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
電気工事材料費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
制御ケーブル |  | EM-CEE 1.25sq-2c
|  |  | ｍ | 16
制御ケーブル |  | EM-KPEE-S 1.25sq-5p
|  |  | ｍ | 63.4
制御ケーブル |  | EM-CEE-S 1.25sq-3c
|  |  | ｍ | 23.7
制御ケーブル |  | EM-CEE-S 1.25sq-2c
|  |  | ｍ | 18.5
その他電線 |  | EM-IE 8sq
|  |  | ｍ | 13.6
その他電線 |  | EM-IE 5.5sq
|  |  | ｍ | 34.8
その他電線 |  | EM-IE 3.5sq
|  |  | ｍ | 7.7
その他電線 |  | EM-IE 2sq
|  |  | ｍ | 11.9
電線管類 |  | PF 28mm(露出)
|  |  | ｍ | 37.1
電線管類 |  | PF 28mm(埋込)
|  |  | ｍ | 2.97
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
電気工事材料費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管類 |  | PF 22mm(露出)
|  |  | ｍ | 38.5
電線管類 |  | GF 28mm(露出)
|  |  | ｍ | 8.36
電線管類 |  | GF 22mm(露出)
|  |  | ｍ | 16.6
プルボックス |  | SUS-WP 150×150×100
|  |  | 個 | 2
プルボックス |  | 200×200×150
|  |  | 個 | 1
プルボックス |  | 150×150×100
|  |  | 個 | 1
プルボックス |  | 樹脂WP 300×300×200
|  |  | 個 | 5
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
盤基礎、架台
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場盤基礎 鋼材加工 SS塗装 |  | H形鋼 150×100 SS400
|  |  | ㎏ | 64.2
盤架台 鋼材加工 SS塗装 |  | 溝形鋼 150×75×6.5t SS400
|  |  | ㎏ | 39.1
コンクリートアンカー用樹脂カプセル |  | MU-12 13.0×110mm ガラス
|  |  | 本 | 14
アンカー |  | 25mm以下、下方向
|  |  | 本 | 14
鉄筋 |  | SD345 D13 |  |  |  |  | 圧力調整弁制御計装盤
|  |  | ｔ | 0.136
コンクリート |  | 小型構造物、人力打設、21-8-25(高炉) |  |  |  |  | 圧力調整弁制御計装盤
|  |  | m3 | 1.26
無筋コンクリート |  | 小型構造物、人力打設、21-8-25(高炉) |  |  |  |  | 田川南部第1配水池
|  |  | m3 | 0.04
捨てコンクリート |  | 小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉) |  |  |  |  | 圧力調整弁制御計装盤
|  |  | m3 | 0.12
目荒らし
|  |  | ㎡ | 0.13
モルタル金ゴテ仕上げ | [6 empty] | 圧力調整弁制御計装盤
|  |  | ㎡ | 2.36 |  |  |  | 第 1号単価表
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
盤基礎、架台
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート金ゴテ仕上げ | [6 empty] | 田川南部第１配水池
|  |  | ㎡ | 0.13 |  |  |  | 第 2号単価表
型枠 |  | 一般型枠、小型構造物
|  |  | ㎡ | 4.34
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） |  | φ50 |  |  |  |  | コア抜き 田川南部第１、油戸
|  |  | 箇所 | 2
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） |  | φ100 |  |  |  |  | コア抜き 圧力調整弁制御計装盤
|  |  | 箇所 | 2
掘削 |  | 土砂、上記以外(小規模)、標準 |  |  |  |  | 圧力調整弁制御計装盤
|  |  | m3 | 4.95
埋戻し |  | 上記以外(小規模) |  |  |  |  | 圧力調整弁制御計装盤
|  |  | m3 | 3.51
土砂等運搬 |  | 小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
|  |  | m3 | 1.44
建設発生土受入料金 (要改良土) |  | ｺｰﾝ指数<800kN/㎡,含水比<80%,(一社)庄内田川建設発生土
|  |  | m3 | 1.44
基礎砕石 |  | 7.5cmを超え12.5cm以下 |  |  |  |  | 圧力調整弁制御計装盤
|  |  | ㎡ | 0.24
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
盤仮設架台
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設盤架台 鋼材加工 SS塗装 |  | 溝形鋼 125×65×6t SS400
|  |  | ㎏ | 18.8
仮設盤架台 鋼材加工 SS塗装 |  | 溝形鋼 100×50×5t SS400
|  |  | ㎏ | 6.55
仮設盤架台 鋼材加工 SS塗装 |  | 等辺山形鋼 40×40×5t SS400
|  |  | ㎏ | 8.14
仮設盤架台 鋼材加工 SS塗装 |  | 鋼管 60.5×3.2t STK400
|  |  | ㎏ | 5.42
仮設盤架台 鋼材加工 SS塗装 |  | 鋼板 PL-9t
|  |  | ㎏ | 5.65
コンクリートアンカー用樹脂カプセル |  | MU-12 13.0×110mm ガラス
|  |  | 本 | 8
アンカー |  | 25mm以下、下方向
|  |  | 本 | 8
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
仮設材料費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル |  | 600V CV 2sq-2c
|  |  | ｍ | 9.9
制御ケーブル |  | CVV 1.25sq-20c
|  |  | ｍ | 14.9
制御ケーブル |  | CVV 1.25sq-15c
|  |  | ｍ | 9.9
制御ケーブル |  | CVV 1.25sq-10c
|  |  | ｍ | 34.7
制御ケーブル |  | CVV 1.25sq-5c
|  |  | ｍ | 29.7
制御ケーブル |  | CVV 1.25sq-3c
|  |  | ｍ | 9.9
制御ケーブル |  | CVV 1.25sq-2c
|  |  | ｍ | 14.9
制御ケーブル |  | KPEV-S 1.25sq-5p
|  |  | ｍ | 34.7
制御ケーブル |  | KPEV-S 1.25sq-2p
|  |  | ｍ | 9.9
制御ケーブル |  | KPEV-S 1.25sq-1p
|  |  | ｍ | 19.8
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
仮設材料費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
制御ケーブル |  | CPEV-S 0.65mm-3p
|  |  | ｍ | 22.9
電線管類 |  | FEP 100mm(露出）
|  |  | ｍ | 4.95
電線管類 |  | FEP 50mm(露出）
|  |  | ｍ | 21.6
プルボックス |  | 600×600×200
|  |  | 個 | 1
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
通信回線工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アナログ回線更改工事費 |  | 蓮花寺、田川南部第１、東目、田川南部第２
|  |  | 式 | 1
計