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定格最大

流量

計量範囲 ﾊﾞｰﾀｰ品 予定個数 金額

Q3

（m3/h）

Q3/Q1=R Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ×Ｂ

2.5 100 13㎜S ねじ 円 円 346個 円

2.5 100 13㎜L ねじ 円 円 1164個 円

4 100 20㎜ ねじ 円 円 171個 円

6.3 100 25㎜ ねじ 円 円 37個 円

10 100 30㎜ ねじ 円 円 0個 円

10 100 40㎜ ねじ 円 円 22個 円

16 100 50㎜ ねじ 円 円 2個 円

40 100 50㎜ フランジ 円 円 4個 円

40 100

50㎜

遠隔

フランジ 円 円 0個 円

63 100 75㎜ フランジ 円 円 0個 円

100 100 100㎜ フランジ 円 円 0個 円

1746個 円

入札金額

合　　計

型式 口径 接続部 新品

直読式

接線流

羽根車式

直読式

たて型

ｳｫﾙﾄﾏﾝ
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																				（税抜） ゼイヌキ

				型式		定格最大流量		計量範囲		口径		接続部 セツゾク ブ		新品		ﾊﾞｰﾀｰ品		予定個数		金額

						Q3（m3/h）		Q3/Q1=R								Ａ		Ｂ		Ｃ＝Ａ×Ｂ

				直読式
接線流
羽根車式		2.5		100		13㎜S		ねじ		円		円		346個		円

						2.5		100		13㎜L		ねじ		円		円		1164個		円

						4		100		20㎜		ねじ		円		円		171個		円

						6.3		100		25㎜		ねじ		円		円		37個		円

						10		100		30㎜		ねじ		円		円		0個		円

						10		100		40㎜		ねじ		円		円		22個		円

				直読式
たて型
ｳｫﾙﾄﾏﾝ		16		100		50㎜		ねじ		円		円		2個		円

						40		100		50㎜		フランジ		円		円		4個		円

						40		100		50㎜
遠隔式 エンカク シキ		フランジ		円		円		0個		円

						63		100		75㎜		フランジ		円		円		0個		円

						100		100		100㎜		フランジ		円		円		0個		円

				合　　計														1746個		円

																				入札金額 ニュウサツ キンガク








