## 鑑
工事番号 |  |  |  |  | 施工年度 | 令和８年度 | 種別 | 0 | 工事
φ150HPPE布設 L=264.9m
工事名称 | 令和8年度三瀬地内配水管改良工事 | [6 empty] | φ100HPPE布設 L=12.2m
φ75HPPE布設 L=13.0m
工事場所 | 鶴岡市三瀬地内 | [6 empty] | φ50PP布設 L=3.2m
φ150仕切弁設置 N=4基
施工主 |  |  |  | 事業概要 |  |  |  | φ100仕切弁設置 N=2基
|  |  |  | φ150HPPE布設 L=264.9ｍ |  |  |  | φ75仕切弁設置 N=2基
設計区分 |  |  |  | φ100HPPE布設 L=12.2ｍ |  |  |  | φ150DIP不断水分岐設置 N=1基
|  |  |  | φ75HPPE布設 L=13.0ｍ |  |  |  | φ150DIP不断水簡易仕切弁設置 N=1基
路線名 |  |  |  | φ50PP布設 L=3.2ｍ |  |  |  | φ150減圧弁設置 N=1基
|  |  |  | φ150仕切弁設置 N=4基 |  |  |  | 消火栓接続 N=2基
工事期間 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日 | φ100仕切弁設置 N=2基 |  |  |  | 給水分岐替え N=26件
|  |  |  | φ75仕切弁設置 N=2基 |  |  |  | φ150DIP撤去 L=263.5m
工事日数 | 日 |  |  | φ150DIP不断水分岐設置 N=1基 |  |  |  | φ100DIP撤去 L=4.2m
|  |  |  | φ150DIP不断水簡易仕切弁設置 N=1基 |  |  |  | φ75VP撤去 L=4.8m
部課名 | 庄内広域水道企業団鶴岡事務所 |  |  | φ150減圧弁設置 N=1基
消火栓接続 N=2基
積算担当 |  |  |  | 給水分岐替え N=26件
φ150DIP撤去 L=263.5ｍ
合計額 |  |  |  | φ100DIP撤去 L=4.2ｍ
φ75VP撤去 L=4.8ｍ
工事価格
消費税

## 本工事(標準)
[11 empty] | 見出し | 本工事内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 開削工事及び小口径推進等 | [5 empty] | 週休２日 労務費 1.02 |  | 場所区分:一般交通影響あり②
月 単 位
配水管工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号内訳書
消火栓工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号内訳書
給水管工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号内訳書
配水管撤去工事費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号内訳書
直接工事費計
共通仮設費計
運搬費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号内訳書
技術管理費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号内訳書
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 | (契約保証費含む) | [6 empty] | 発注者が金銭的保証を必要とする
[5 empty] | 式 | 1
工事価格
消費税相当額
合計額

## A内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
配水管工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配水管資材費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号明細書
配水管労務費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号明細書
配水管土木工事費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号明細書
配水管安全費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号明細書
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
消火栓工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
消火栓資材費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号明細書
消火栓労務費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号明細書
消火栓土木工事費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号明細書
消火栓安全費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号明細書
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
給水管工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
給水管資材費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 9号明細書
給水管労務費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 10号明細書
給水管土木工事費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 11号明細書
給水管安全費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 12号明細書
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
配水管撤去工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配水管撤去資材費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 13号明細書
配水管撤去労務費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 14号明細書
配水管撤去土木工事費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 15号明細書
配水管撤去安全費
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 16号明細書
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
運搬費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の運搬費(鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板･敷鉄板等) |  | (Ａ)長12ｍ以内,距離10㎞まで、往復
|  |  | ｔ | 8.7 |  |  |  | 第 80号単価表
仮設材等の積込み､取卸し費 |  | 基地積込み､現場取卸し～現場積込み､基地取卸し |  |  |  |  | ※鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板､敷鉄板等
|  |  | ｔ | 8.7 |  |  |  | 第 81号単価表
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
技術管理費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験 (φ800以下に適用) |  | 給水車不要､1日平均試験距離L=500ｍ
|  |  | ｍ | 295.8 |  |  |  | 第 82号単価表
計

## B明細書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HPPEﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ150,JWWA K144
|  |  | 本 | 51
HPPEﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ100,JWWA K144
|  |  | 本 | 2
HPPEﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 |  | φ75,JWWA K144
|  |  | 本 | 3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ直管 1種二層管 |  | φ50
|  |  | ｍ | 3.8
EFｿｹｯﾄ |  | φ150
|  |  | 個 | 51
EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 |  | φ150
|  |  | 個 | 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付割T字管(鋳鉄管用) |  | φ150×φ150
|  |  | 基 | 1
EFﾁｰｽﾞ(両受) |  | φ150×150
|  |  | 個 | 1
EFﾁｰｽﾞ(両受) |  | φ150×100
|  |  | 個 | 3
EFﾁｰｽﾞ(両受) |  | φ150×75
|  |  | 個 | 2
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HPPEﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ90° |  | φ150
|  |  | 個 | 2
EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° |  | φ150
|  |  | 個 | 6
EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ11 1/4° |  | φ150
|  |  | 個 | 2
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° |  | φ150
|  |  | 個 | 2
両受EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ450H |  | φ150
|  |  | 個 | 2
HPPEﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ |  | φ150
|  |  | 個 | 2
VP×HPPEﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ |  | φ150
|  |  | 個 | 2
HPPEﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ150
|  |  | 個 | 1
HPPE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 |  | φ150
|  |  | 基 | 4
鋳鉄管用ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ(不断水工法) |  | φ150
|  |  | 基 | 1
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仕切弁筐 鶴岡市ﾃｰﾊﾞｰ型 |  | H1000
|  |  | 個 | 6
仕切弁筐 鶴岡市ﾃｰﾊﾞｰ型 |  | H1200
|  |  | 個 | 2
EFｿｹｯﾄ |  | φ100
|  |  | 個 | 1
HPPEﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ45° |  | φ100
|  |  | 個 | 1
HPPEﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ |  | φ100
|  |  | 個 | 1
EFｿｹｯﾄ |  | φ75
|  |  | 個 | 6
EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° |  | φ75
|  |  | 個 | 2
HPPEﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ |  | φ75
|  |  | 個 | 2
HPPE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 |  | φ75
|  |  | 基 | 2
PP用冷間継手 鉄管用ｵｽ |  | φ50
|  |  | 個 | 2
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
冷間継手 ｴﾙﾎﾞ |  | φ50×90°
|  |  | 個 | 4
PP用冷間継手 ｿｹｯﾄ |  | φ50
|  |  | 個 | 2
表示ﾃｰﾌﾟ (1巻) |  | 30mm×20m
|  |  | 巻 | 23.9
埋設標識シート(標準) |  | 幅150mm×長50m 2倍
|  |  | 巻 | 5.7
減圧弁室 |  | 150Aレジコン室、3000×1400×1500 |  |  |  |  | 工場組立一体型、鉄蓋込
|  |  | 式 | 1
小流量対応型減圧弁 |  | FCD製、内面粉体、7.5K、150A
|  |  | 個 | 1
ストレーナー |  | FCD、SUS製、内外粉体、7.5K、150A、UAN
|  |  | 個 | 1
伸縮管（調整ボルト付） |  | オールステンレス製、270L、150A、EA-S
|  |  | 個 | 1
H付ソフトシール仕切弁 |  | φ100、7.5K
|  |  | 台 | 1
H付ソフトシール弁 |  | φ150、7.5K
|  |  | 台 | 2
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
両フランジT字管 |  | フランジ7.5K、150A×100A×370×200H
|  |  | 本 | 2
片フランジ短管 |  | フランジ7.5K、150A×800L
|  |  | 本 | 2
両フランジ曲管 |  | 100A×300×175
|  |  | 本 | 2
両フランジ短管 |  | フランジ7.5K、100A×1326L
|  |  | 本 | 1
フランジ接合材
|  |  | 組 | 14
減圧弁室運転調整費
|  |  | 式 | 1
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管(融着接合)据付工 |  | 呼び径１５０
|  |  | ｍ | 265.8 |  |  |  | 第 1号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 |  | 呼び径１５０､２口継手
|  |  | 箇所 | 51 |  |  |  | 第 2号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 |  | 呼び径１５０､１口継手
|  |  | 口 | 34 |  |  |  | 第 3号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) |  | 呼び径１５０
|  |  | 口 | 11 |  |  |  | 第 4号単価表
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径１５０
|  |  | 口 | 23 |  |  |  | 第 5号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) |  | 呼び径１５０
|  |  | 口 | 2 |  |  |  | 第 4号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１５０㎜
|  |  | 基 | 4 |  |  |  | 第 6号単価表
不断水連絡工 |  | 本管φ１５０×取出φ１５０
|  |  | 箇所 | 1 |  |  |  | 第 7号単価表
ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ取付工事費(昼間)（鋳鉄管用） |  | φ150
|  |  | 箇所 | 1
フランジ継手 (ＪＷＷＡ ７.５Ｋ) |  | 呼び径１５０､ボルト数６本
|  |  | 口 | 1 |  |  |  | 第 8号単価表
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管(融着接合)据付工 |  | 呼び径１００
|  |  | ｍ | 5.8 |  |  |  | 第 9号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 |  | 呼び径１００､２口継手
|  |  | 箇所 | 1 |  |  |  | 第 10号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) |  | 呼び径１００
|  |  | 口 | 4 |  |  |  | 第 11号単価表
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径１００
|  |  | 口 | 7 |  |  |  | 第 12号単価表
ポリエチレン管(融着接合)据付工 |  | 呼び径７５
|  |  | ｍ | 13.5 |  |  |  | 第 13号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 |  | 呼び径７５､２口継手
|  |  | 箇所 | 6 |  |  |  | 第 14号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 |  | 呼び径７５､１口継手
|  |  | 口 | 4 |  |  |  | 第 15号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) |  | 呼び径７５
|  |  | 口 | 2 |  |  |  | 第 16号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１００㎜以下
|  |  | 基 | 2 |  |  |  | 第 17号単価表
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 ３号､底版使用
|  |  | 箇所 | 8 |  |  |  | 第 18号単価表
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管据付工 |  | 呼び径５０
|  |  | ｍ | 3.8 |  |  |  | 第 19号単価表
ポリエチレン管継手工 |  | 呼び径５０
|  |  | 口 | 16 |  |  |  | 第 20号単価表
管明示シート工
|  |  | ｍ | 287.2 |  |  |  | 第 21号単価表
管明示テープ工 |  | φ１５０
|  |  | ｍ | 265.8 |  |  |  | 第 22号単価表
管明示テープ工 |  | φ１００
|  |  | ｍ | 5.8 |  |  |  | 第 23号単価表
管明示テープ工 |  | φ７５
|  |  | ｍ | 13.5 |  |  |  | 第 24号単価表
管明示テープ工 |  | φ５０
|  |  | ｍ | 3.8 |  |  |  | 第 25号単価表
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 700
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 220 |  |  |  | 第 26号単価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり) |  | 4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=21.4㎞
|  |  | m3 | 15 |  |  |  | 第 27号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分費 |  | (鶴岡建設)
|  |  | m3 | 15
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 280 |  |  |  | 第 28号単価表
砂基礎設置工 (機械施工) |  | 施工規模10m3以上
|  |  | m3 | 21 |  |  |  | 第 1号単価表
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | m3 | 150 |  |  |  | 第 29号単価表
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離4.5㎞以下
|  |  | m3 | 280 |  |  |  | 第 30号単価表
下層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=32㎝､施工層数=2
|  |  | ㎡ | 191 |  |  |  | 第 31号単価表
下層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ以上､施工厚=32㎝､施工層数=2
|  |  | ㎡ | 17 |  |  |  | 第 32号単価表
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下層路盤工（市道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=20㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 15 |  |  |  | 第 33号単価表
上層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=14㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 191 |  |  |  | 第 34号単価表
上層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ以上､施工厚=14㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 17 |  |  |  | 第 35号単価表
上層路盤工（市道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=8㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 15 |  |  |  | 第 36号単価表
アスファルト舗装工(県道車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度アスコン(20F) |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 208 |  |  |  | 第 37号単価表
アスファルト舗装工(市道車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=40㎜)､再生密粒度アスコン(13F) |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 15 |  |  |  | 第 38号単価表
土留工(軽量鋼矢板たて込み) |  | 掘削深2.0ｍ以下(両側分)､山積0.28m3
|  |  | ｍ | 26 |  |  |  | 第 39号単価表
軽量金属製支保工 |  | １段､掘削深2.0ｍ以下
|  |  | ｍ | 26 |  |  |  | 第 42号単価表
たて込み簡易土留 |  | 掘削深 2.5m以下 |  |  |  |  | A-1-26
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 45号単価表
軽量鋼矢板賃料 |  | H2.0、供用3日、0.72t、使用回数2回
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 46号単価表
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板賃料 |  | H2.5、供用日4日、3.1ｔ、使用回数3回
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 47号単価表
腹起し材賃料 |  | 供用日7日、8本
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 48号単価表
切梁材賃料 |  | 軽量金属切梁材、供用７日、8本
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 49号単価表
水圧ポンプ賃料 |  | 供用7日
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 50号単価表
建込簡易土留め賃料 |  | 深2.0、3.0m未満、供用4日
|  |  | 式 | 1
積込（ルーズ） |  | 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、BH0.45
|  |  | m3 | 280
土砂等運搬 |  | 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊･玉 |  |  |  |  | 19.5km以下
|  |  | m3 | 280
建設発生土受入料金 (改良不要土) |  | ｺｰﾝ指数≧800kN/㎡,(一社)庄内田川建設発生土ﾘｻｲｸﾙ協会
|  |  | m3 | 280
掘削 |  | 土砂、現場制約あり
|  |  | m3 | 3
覆工板設置・撤去
|  |  | ㎡ | 90
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎砕石 |  | 7.5cmを超え12.5cm以下、RC-40
|  |  | ㎡ | 10
プレキャストボックスブロック設置 |  | 4000kgを超え11000kg以下、25t吊
|  |  | 個 | 1
覆工板賃料(供用月数1～3箇月） |  | T-25、3000×1000×200
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 51号単価表
舗装版切断 濁水処理費
|  |  | m3 | 1
殻運搬 |  | 舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、無し、60.0km以下
|  |  | m3 | 1
ポンプ運転工（作業時排水､発動発電機） |  | 口径50㎜､揚程5ｍ×1台 |  |  |  |  | A-1-52
|  |  | 日 | 5 |  |  |  | 第 4号単価表
ポンプ据付・撤去工 |  | 口径50㎜､揚程5ｍ×1～2台 |  |  |  |  | A-1-52
|  |  | 現場 | 1 |  |  |  | 第 5号単価表
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管安全費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 79
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
消火栓資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ90° |  | φ100
|  |  | 個 | 2
HPPEﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ90° |  | φ100
|  |  | 個 | 2
HPPEﾒｶﾆｶﾙﾍﾞﾝﾄﾞ22 1/2° |  | φ100
|  |  | 個 | 2
HPPE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 |  | φ100
|  |  | 基 | 2
仕切弁筐 鶴岡市ﾃｰﾊﾞｰ型 |  | H1000
|  |  | 個 | 2
DIP×HPPEﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ |  | φ100
|  |  | 個 | 2
表示ﾃｰﾌﾟ (1巻) |  | 30mm×20m
|  |  | 巻 | 0.5
埋設標識シート(標準) |  | 幅150mm×長50m 2倍
|  |  | 巻 | 0.1
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
消火栓労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管(融着接合)据付工 |  | 呼び径１００
|  |  | ｍ | 6.6 |  |  |  | 第 9号単価表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 |  | 呼び径１００､１口継手
|  |  | 口 | 4 |  |  |  | 第 52号単価表
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) |  | 呼び径１００
|  |  | 口 | 10 |  |  |  | 第 11号単価表
メカニカル継手(普通継手) |  | 呼び径１００､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 2 |  |  |  | 第 53号単価表
鋳鉄管切断のみ(全継手) |  | 呼び径１００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 4 |  |  |  | 第 54号単価表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力､縦型) |  | 呼び径１００㎜以下
|  |  | 基 | 2 |  |  |  | 第 17号単価表
ねじ式弁筐設置 |  | Ａ､Ｂ形 ３号､底版使用
|  |  | 箇所 | 2 |  |  |  | 第 18号単価表
管明示テープ工 |  | φ１００
|  |  | ｍ | 6.6 |  |  |  | 第 23号単価表
管明示シート工
|  |  | ｍ | 6.5 |  |  |  | 第 21号単価表
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
消火栓土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 22
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 6 |  |  |  | 第 26号単価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり) |  | 4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=21.4㎞
|  |  | m3 | 1 |  |  |  | 第 27号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分費 |  | (鶴岡建設)
|  |  | m3 | 1
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 7 |  |  |  | 第 28号単価表
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離4.5㎞以下
|  |  | m3 | 7 |  |  |  | 第 30号単価表
砂基礎設置工 (機械施工) |  | 施工規模10m3未満
|  |  | m3 | 1 |  |  |  | 第 6号単価表
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | m3 | 4 |  |  |  | 第 29号単価表
下層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=32㎝､施工層数=2
|  |  | ㎡ | 6 |  |  |  | 第 31号単価表
上層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=14㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 6 |  |  |  | 第 34号単価表
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
消火栓土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト舗装工(県道車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度アスコン(20F) |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 6 |  |  |  | 第 37号単価表
積込（ルーズ） |  | 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、BH0.45
|  |  | m3 | 7
土砂等運搬 |  | 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊･玉 |  |  |  |  | 19.5km以下
|  |  | m3 | 7
建設発生土受入料金 (改良不要土) |  | ｺｰﾝ指数≧800kN/㎡,(一社)庄内田川建設発生土ﾘｻｲｸﾙ協会
|  |  | m3 | 7
ポンプ運転工（作業時排水､発動発電機） |  | 口径50㎜､揚程5ｍ×1台 |  |  |  |  | A-1-52
|  |  | 日 | 1 |  |  |  | 第 4号単価表
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
消火栓安全費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 4
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
給水管資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ直管 1種二層管 |  | φ20
|  |  | ｍ | 117.5
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ直管 1種二層管 |  | φ25
|  |  | ｍ | 1.5
ｻﾄﾞﾙ分水栓(HPPE用)（ＥＦｻﾄﾞﾙ） |  | φ150×φ20 ﾎﾞｰﾙ式
|  |  | 個 | 26
ｻﾄﾞﾙ分水栓(HPPE用)（ＥＦｻﾄﾞﾙ） |  | φ150×φ25 ﾎﾞｰﾙ式
|  |  | 個 | 1
PP用冷間継手 ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ |  | φ20
|  |  | 個 | 26
PP用冷間継手 ﾒｰﾀｰ用ｿｹｯﾄ |  | φ25
|  |  | 個 | 1
PP用冷間継手 ｿｹｯﾄ |  | φ20
|  |  | 個 | 26
PP用冷間継手 ｿｹｯﾄ |  | φ25
|  |  | 個 | 1
埋設標識シート(標準) |  | 幅150mm×長50m 2倍
|  |  | 巻 | 2.4
計
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
給水管労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管据付工 |  | 呼び径２０
|  |  | ｍ | 117.5 |  |  |  | 第 58号単価表
ポリエチレン管据付工 |  | 呼び径２５
|  |  | ｍ | 1.5 |  |  |  | 第 59号単価表
サドル分水栓建込み |  | 給水管20㎜×ポリエチレン管150㎜
|  |  | 箇所 | 26 |  |  |  | 第 60号単価表
サドル分水栓建込み |  | 給水管25㎜×ポリエチレン管150㎜
|  |  | 箇所 | 1 |  |  |  | 第 61号単価表
ポリエチレン管継手工 |  | 呼び径２０
|  |  | 口 | 78 |  |  |  | 第 62号単価表
ポリエチレン管継手工 |  | 呼び径２５
|  |  | 口 | 3 |  |  |  | 第 63号単価表
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径２０
|  |  | 口 | 52 |  |  |  | 第 64号単価表
ポリエチレン管切断 |  | 呼び径２５
|  |  | 口 | 2 |  |  |  | 第 65号単価表
管明示シート工
|  |  | ｍ | 119 |  |  |  | 第 21号単価表
計
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
給水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 250
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 75 |  |  |  | 第 26号単価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり) |  | 4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=21.4㎞
|  |  | m3 | 5 |  |  |  | 第 27号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分費 |  | (鶴岡建設)
|  |  | m3 | 5
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 70 |  |  |  | 第 28号単価表
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離4.5㎞以下
|  |  | m3 | 70 |  |  |  | 第 30号単価表
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | m3 | 37 |  |  |  | 第 29号単価表
下層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=32㎝､施工層数=2
|  |  | ㎡ | 75 |  |  |  | 第 31号単価表
上層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=14㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 75 |  |  |  | 第 34号単価表
アスファルト舗装工(県道車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度アスコン(20F) |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 75 |  |  |  | 第 37号単価表
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
給水管土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込（ルーズ） |  | 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、BH0.45
|  |  | m3 | 70
土砂等運搬 |  | 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊･玉
|  |  | m3 | 70
ポンプ運転工（作業時排水､発動発電機） |  | 口径50㎜､揚程5ｍ×1台 |  |  |  |  | A-1-52
|  |  | 日 | 1 |  |  |  | 第 4号単価表
殻運搬 |  | 舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、無し、60.0km以下
|  |  | m3 | 1
舗装版切断 濁水処理費
|  |  | m3 | 1
計
第 12号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
給水管安全費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 52
計
第 13号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管撤去資材費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
DIP K形 管栓帽(離脱防止付) |  | φ150 (継手材込み)
|  |  | 組 | 2
計
第 14号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管撤去労務費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 |  | 呼び径１５０､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 46 |  |  |  | 第 68号単価表
ダクタイル鋳鉄管(ＦＣＤ)撤去管切断 |  | 呼び径１００､エンジンカッター使用
|  |  | 口 | 4 |  |  |  | 第 69号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) |  | 呼び径１５０
|  |  | ｍ | 263.5 |  |  |  | 第 70号単価表
鋳鉄管 撤去管吊上げ積込み(機械力) |  | 呼び径１００
|  |  | ｍ | 4.2 |  |  |  | 第 71号単価表
硬質塩化ビニル管 撤去管吊上げ積込み |  | 呼び径７５
|  |  | ｍ | 4.8 |  |  |  | 第 72号単価表
現場発生品及び支給品運搬 |  | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、有り
|  |  | ｔ | 6.4
メカニカル継手(特殊押輪を使用) |  | 呼び径１５０､施工条件(指数計 0)
|  |  | 口 | 2 |  |  |  | 第 73号単価表
計
第 15号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管撤去土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下
|  |  | ｍ | 540
舗装版直接掘削･積込、舗装厚10㎝以下 |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | ㎡ | 160 |  |  |  | 第 26号単価表
発生土処理(Ａｓ塊､DIDあり) |  | 4t車(良好)､山積0.28m3積込､距離=21.4㎞
|  |  | m3 | 11 |  |  |  | 第 27号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分費 |  | (鶴岡建設)
|  |  | m3 | 11
バックホウ掘削積込 |  | 山積0.28m3(平積0.20)
|  |  | m3 | 230 |  |  |  | 第 28号単価表
管路埋戻(機械埋戻･バックホウ) |  | 山積0.28m3(平積0.2)
|  |  | m3 | 150 |  |  |  | 第 29号単価表
発生土処理(土砂､DID区間なし) |  | 4t車､山積0.28m3積込､距離4.5㎞以下
|  |  | m3 | 230 |  |  |  | 第 30号単価表
下層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=32㎝､施工層数=2
|  |  | ㎡ | 164 |  |  |  | 第 31号単価表
上層路盤工（県道車道） |  | 施工幅1.8ｍ未満､施工厚=14㎝､施工層数=1
|  |  | ㎡ | 164 |  |  |  | 第 34号単価表
アスファルト舗装工(県道車道及び路肩) |  | １層当り､ｔ≦50㎜(t=50㎜)､再生密粒度アスコン(20F) |  |  |  |  | ※瀝青材(Ｐコート)
|  |  | ㎡ | 164 |  |  |  | 第 37号単価表
第 15号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管撤去土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土留工(軽量鋼矢板たて込み) |  | 掘削深2.0ｍ以下(両側分)､山積0.28m3
|  |  | ｍ | 5.5 |  |  |  | 第 39号単価表
軽量金属製支保工 |  | １段､掘削深2.0ｍ以下
|  |  | ｍ | 5.5 |  |  |  | 第 42号単価表
軽量鋼矢板賃料 |  | H2.0m、供用3日、0.65ｔ、使用回数2回
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 76号単価表
腹起し材賃料 |  | 供用3日、2本
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 77号単価表
切梁材賃料 |  | 軽量金属切梁材、供用3日、2本
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 78号単価表
水圧ポンプ賃料 |  | 供用3日
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 79号単価表
積込（ルーズ） |  | 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、BH0.45
|  |  | m3 | 230
土砂等運搬 |  | 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊･玉 |  |  |  |  | 19.5km以下
|  |  | m3 | 230
建設発生土受入料金 (改良不要土) |  | ｺｰﾝ指数≧800kN/㎡,(一社)庄内田川建設発生土ﾘｻｲｸﾙ協会
|  |  | m3 | 230
舗装版切断 濁水処理費
|  |  | m3 | 1
第 15号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管撤去土木工事費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬 |  | 舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、無し、60.0km以下
|  |  | m3 | 1
ポンプ運転工（作業時排水､発動発電機） |  | 口径50㎜､揚程5ｍ×1台 |  |  |  |  | A-1-52
|  |  | 日 | 1 |  |  |  | 第 4号単価表
計
第 16号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
配水管撤去安全費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
|  |  | 人 | 40
計